## DQE PMH
INSTALLATION DE DEUX POMPES A MOTRICITE HUMAINE
Devis quantitatif et estimatif
| DESIGNATION | U | Qté | PU | MONTANT
0 | IMPLANTATION DES SITES DE FORAGE |  |  |  | 0
| Implantation par la méthode géophysique appuyée par la géomorphologie | U | 1 |  | 0
1 | ATELIER DE FORAGE |  |  |  | 0
Préparation de l’atelier de forage et des
| véhicules, amenée sur le site et repli à la fin des travaux. | U | 1 |  | 0
| Montage et démontage de l’atelier de forage sur site | U | 7 |  | 0
2 | FORATION |  |  |  | 0
| Forage dans les altérations en diamètre 8 à 12 pouces | ML | 60 |  | 0
Forage à l’air comprimé en diamètre de 6,5 à 7
| pouces dans les formations du socle y compris toutes sujétions | ML | 70 |  | 0
3 | TRANSPORT et POSE D’UN PVC PLEIN |  |  |  | 0
3a | de diamètre intérieur de 5 pouces. | ML | 90 |  | 0
3b | de diamètre intérieur de 7 pouces | ML | 30 |  | 0
4 | TRANSPORT et POSE D’UN PVC CREPINE AVEC FENTE DE 1 mm |  |  |  | 0
| de diamètre intérieur de 5 pouces | ML | 30 |  | 0
5 | GRAVILLONNAGE |  |  |  | 0
| Gravillonnage de l’espace annulaire sur 5 m avec du gravier quartzeux roulé de granulométrie 2/4 mm (2 minimum et 4 maximum) | Forfait | 1 |  | 0
6 | REMBLAI ET CIMENTATION EN TETE DE FORAGE |  |  |  | 0
| Remblai et cimentation en tête de forage sur 5 mètres de profondeur et toutes sujétions. | Forfait | 1 |  | 0
7 | DEVELOPPEMENT D’UN FORAGE A L’AIR-LIFT |  |  |  | 0
| Développement d’un nouveau forage pendant 4 heures | Forfait | 1 |  | 0
8 | POMPAGE D’ESSAI |  |  |  | 0
8 | Pompage d’essai pendant 5 heures, suivi de la remontée | U | 1 |  | 0
9 | REMBLAI DES FORAGES NEGATIFS |  |  |  | 0
Remblayage de forage avec le tout-venant du
| forage et cimentation à la surface du sol à 3 m avec un mortier (mélange sable) | U | 1 |  | 0
10 | INFRASTRUCTURES DE GENIE CIVIL DU FORAGE |  |  |  | 0
10a | Construction d’une margelle | U | 1 |  | 0
| Construction d'une clôture (4 x 4 x 1,5) y compris dalle anti-bourbier, deux portes métalliques, rigole d'évacuation des eaux et puits perdu | U | 1 |  | 0
| F/P de peinture sur mur de clôture + Message de sensibilisation | U | 1 |  | 0
11 | POSE D’UNE POMPE ET STERILISATION DU |  |  |  | 0
FORAGE
| Fourniture et Pose d’une pompe à motricité | U | 1 |  | 0
humaine (Vergnet HPV 60-2000)
| Stérilisation systématique du forage | U | 1 |  | 0
12 | ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE |  |  |  | 0
| Analyse physico-chimique de l’eau. | U | 5 |  | 0
13 | DOCUMENTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
| Remise des documents techniques incluant : | U | 7 |  | 0
- Coupes géologiques des forages
- Coupes techniques d’équipement des
forages
- Données des pompages d’essai
- Résultats des analyses physico-chimiques
de l’eau des forages
TOTAL D'UNE PMH |  |  |  |  | 0
NOMBRE DE PMH |  |  |  |  | 2
COEFFICIENT D'ELOIGNEMENT |  |  | 10.07% |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0